Formulář na zpracování informací pro zálohovaný zdroj

Eprona a.s.					                      požadavek č.  …………….

Rokytnice nad Jizerou

Zákazník  :

Tel : …………………………………..		Fax : …………………………………….

___________________________________________________________________

Napájecí síťové napětí :

Jmenovité výstupní napětí :

Tolerance výstup. napětí :

Požadavek na protičlánek :

Typ baterií (GEL, obyč.) :

Požadovaná životnost bat. :

Preferovaná značka baterií :

Umístění baterií – prostor :

Velikost záloh. proudu :

Velikost paralel. odběru při nabíjení :

Požadovaný usměrňovač :

Rozjištění výstupů :

- počet a velikost jističů :

- dvoupólové jističe (siť IT) :

Signalizace dálková /místní :

- podpětí :

- přepětí :

- baterie není nabíjena :

- limita  (UMIN <U< U MAX ) :

- rezerva náboje (U<1.8V/čl.) :

- zemní spojení :

- porucha zdroje (ERROR):

Ochrana proti hlubokému vybití :

Blokování odepínání baterie :

Vybavení měřícími přístroji :

Velikost rozvaděčové skříně :

Zdroj vestavěný do rozvaděče :

Schema na panelu :

Zpracoval :  ……………………………………….  Dne :  ………………………..

## Odeslat na fax :    EPRONA a.s.   -   +420 481 549 172       E-mail : ulver@eprona.cz

Další dotazy :   	Ing. Ulver -  +420 481 549 175,  …111 ústředna,

mobil  +420 602 239 833